## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЛАСТЯМ НАДЗОРА

## Объекты котлонадзора

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место, год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций. (РТМ-1с) | РД 153.34.1-003-01 | Минтопэнерго России. Согласованы Госгортехнадзором России письмом №03-35/263 25.05.2001г. | М.: НПО ОБТ 2001. |
| 2 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. | ПБ 10-573-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03г. №90. | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.), Серия 10, Выпуск 28/ М.: ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 128с. |
| 3 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. | ПБ 10-574-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03г. №88. | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.), Серия 10, Выпуск 24/ М.: ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 216с. |
| 4 | Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных | ПБ 10-575-03 | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 89 |  |
| 5 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. | ПБ 03-576-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03г. №91. | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.), Серия 03, Выпуск 24/ М.: ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 192с. |
| 6 | Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных | ПБ 03-584-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.03г. №81. | Серия 03, Выпуск 2/ М.: ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 104с. |
| 7 | Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. Изменение №1. | РД 10-249-98 РДИ 10-413(249)-01 | Постановление Госгортехнадзора России №50 от 25.08.98. Постановление Госгортехнадзора России №31 от 13.07.01. |  |
| 8 | Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики | РД 10-69-94 | Разработаны и внесены Управлением по котлонадзору за подъемными сооружениями | Госгортехнадзор России, 1994 |
| 9 | Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | РД 09-539-03 | Постановление Госгортехнадзора России от 18 марта 2003 г. № 8 |  |
| 10 | Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов | РД 03-421-01 | Постановление Госгортехнадзора России от 06.09.01 № 39 |  |
| 11 | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации | ГОСТ Р 50599-93 | Постановление Госстандарта России от 25.10.1993 № 225 |  |
| 12 | Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейные котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды | РД 03-29-93 | Госгортехнадзор России, 23.08.1993г. |  |
| 13 | Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа | РД 34.17.435-95 | РАО ЕЭС России, 15.03.1995г. |  |
| 14 | Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов | РД 10-210-98 | Госгортехнадзор России Постановление №11 от 05.03.1998г. |  |

## Системы газоснабжения (газораспределения)

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место, год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления | ПБ 12-529-03 | Постановление Госгортехнадзора России от 18.03.03г. № 9 | "НТЦ "Промбезопасность" |
| 2 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения | РД 12-608-03 | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 № 67 | электронная копия |
| 3 | Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах газового хозяйства, подконтрольных газовому надзору с изменением | РД 12-378-00 РДИ 12-451(378)-02 | Приказ Госгортехнадзора России от 22.08.2000 № 93 |  |
| 4 | Газраспределительные системы | СНиП 42-01-2002 | Постановление Госстроя России от 23.12.02г., № 163. |  |
| 5 | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. | СП 42-101-2003 | Согласован Госгортехнадзором России, письмо от 16.06.2000 № 03-35/240 | М: ЗАО «Полимергаз», 2004г. |
| 6 | Строительные нормы и правила. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. | СП 42-102-2004 | Согласован Госгортехнадзором России, письмо от 16.06.2000 № 03-35/240 | М: ЗАО «Полимергаз», 2004г. |
| 7 | Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труби реконструкция изношенных газопроводов. | СП 42-103-2003 | Согласован Госгортехнадзором России, письмо от 16.06.2000 № 03-35/240 | М: ЗАО «Полимергаз», 2004г. |
| 8 | Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов | РД 12-411-01 | Постановление Госгортехнадзора России от 09.07.2001 № 28 |  |

## Подъемные сооружения

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место, год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). | ПБ 10-611-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03г. №87. | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.) |
| 2 | Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъ емников | ПБ 10-518-02 | Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 №37 |  |
| 3 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. | ПБ 10-382-00 | Постановление Госгортехнадзора России 31.12.1999г., №89 | М.: НПО ОБТ, 2000 |
| 4 | Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков с изменением №1 | ПБ 10-157-97 ПБИ 10-371(157)-00 | Постановление Госгортехнадзора России от 20.11.1997 № 44 |  |
| 5 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов | ПБ 10-257-98 | Постановление Госгортехнадзора России от 31.12.1998 № 79 |  |
| 6 | Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания. Изменение №1 | РД 10-138-97 РДИ 10-349 (138)-00 | ИКЦ "Кран". Утверждены Госгортехнадзором России 28.03.97г. Постановление №14 Утверждены Госгортехнадзором России 30.03.00г. Постановление №12 |  |
| 7 | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений Изменение № 1 | РД 10-08-92* РД 10-175(08)-98 | Госгортехнадзор России, 20.08.1992г. |  |

## Оборудование нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место, год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. | ПБ 08-624-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03г. №58 |  |
| 2 | Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | ПБ 03-605-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 09.06.03г. №76 | Серия 03, Выпуск 3/ М.6 ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 176с |
| 3 | Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств | ПБ 08-622-03 | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 54 |  |
| 4 | Правила эксплуатации, ревизии, ремонта и отбраковки нефтепромысловых трубопроводов. | РД 39-132-94 | Согласованы с Госгортехнадзором России 27.12.1993, письмо №10-03/337 | М.: НПО ОБТ, 1994 |
| 5 | Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности | РД 08-272-99 | Постановление Госгортехнадзора России от 17.03.99 №19 |  |
| 6 | Методические указания по экспертизе промышленной безопасности буровых установок с целью продления срока безопасной эксплуатации. | МУ 03-008-04 | Согласовано Федеральной службой по технологическому надзору письмом от 23.06.2004г. №02-03-03/8 |  |
| 7 | Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте | РД 08-435-02 | Постановление Госгортехнадзора России от 11.03.2002 № 14 |  |
| 8 | Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе | ПБ 08-623-03 | Письмо Госгортехнадзора России от 05.06.2003 №58 |  |
| 9 | Инструкция по техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин | РД 08-195-98 | СЖС -Энергодиагостика, Утверждена Постановлением Госгортехнадзором РФ №16 от 24.03.98. | М.: 1998г. |
| 10 | Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов | РД 08-492-02 | Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2002 № 22 |  |
| 11 | Инструкция по техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин | РД 08-195-98 | СЖС -Энергодиагостика, Утверждена Постановлением Госгортехнадзором РФ №16 от 24.03.98 | М.: 1998г. |
| 12 | Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов | РД 08-95-95 | Постановление Госгортехнадзора России от 25.7.95 №38 |  |
| 13 | Инструкция по обследованию и комплексной дефектоскопии металлических резервуаров для нефти и нефтепродуктам и указания по оценке их состояния |  | Союзнефтеавтоматика | М.: 1997г. |
| 14 | Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров. | РД 153-112-017-97 | АО "Нефтемонтаждиагностика" Согласована с Госгортехнадзором России, письмо № 10-03/538 от 23.12.96 г | Электронная копия |
| 15 | Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту |  | Госконефтепродукт СССР. Утверждены Зам. Председателя Госконефтепродукта СССР, 26.12.86г. | М.: Недра, 1988г. |

## Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место, год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. | ПБ 09-540-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 05.05.03г. №29. | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.) Серия 09, Выпуск 11/ М.: ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 112с. |
| 2 | Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах | РД 09-364-00 | Постановление Госгортехнадзора России от 23.06.00 №38 |  |
| 3 | Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств | ПБ 09-563-03 | Федеральный горный и промышленный надзор России, Постановление № 44 от от 29.05.2003 г. |  |
| 4 | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. | ПБ 03-585-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.03г. №80 | Электронная копия, (НТД 08.09.2003г.) |
| 5 | Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок | ПБ 09-595-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 09.06.03г. №79 | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.) Серия 09, Выпуск 12/ М.: ГУП "НТЦ "ПБ", 2003.- 80с. |
| 6 | Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств | ПБ 03-583-03 | Федеральный горный и промышленный надзор России, Постановление № 59 от от 05.06.2003 г. |  |
| 7 | Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением | ПБ 09-566-03 | Госгортехнадзор России Постановление №43 от 27.05.2003. |  |
| 8 | Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора | ПБ 09-594-03 | Госгортехнадзор России Постановление №48 от 05.06.2003г. |  |
| 9 | Правила безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака | ПБ 03-557-03 | Госгортехнадзор России Постановление №34 от 21.05.2003г. |  |
| 10 | Инструкция по обследованию шарнирных резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением | РД 03-380-00 | Постановление Госгортехнадзора России от 20.09.00 №51 |  |
| 11 | Оборудование вакуумное. Размеры фланцев | ГОСТ Р 52856-2007 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 27.12.2007 |  |
| 12 | Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем | ПБ 09-592-03 | Госгортехнадзор РФ Постановление №68 от 06.06.2003г. |  |
| 13 | Инструкция по проведению диагностирования технического состояния сосудов, трубопроводов и компрессоров промышленных аммиачных холодильных установок | РД 09-244-98 | Госгортехнадзор России Постановлением № 66 от 20.11.98г. |  |
| 14 | Методические указания по обследованию технического состояния и обеспечения безопасности при эксплуатации аммиачных холодильных установок | РД 09-241-98 | Госгортехнадзор России Приказ № 228 от 20.11.1998г. |  |
| 15 | Методические указания по обследованию технического состояния и обеспечения безопасности при эксплуатации аммиачных холодильных установок Изменение №1 | РДИ 09-500(241)-02 РД 09-241-98 | Госгортехнадзор РФ Приказ № 191 от 21.11.2002г. |  |
| 16 | ПУБЭ стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | ПБ 03-581-03 | Госгортехнадзор России Постановление № 60 от 05.06.2003г. |  |
| 17 | Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | ПБ 03-582-03 | Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03г. №61 | Электронная копия (НТД 08.09.2003г.) |